
产品质量监督抽查实施细则

2025年轮台县液化石油气、车用压缩天然气

产品质量监督抽查实施细则
2025-10-15发布                                          2025-10-21实施
轮台县市场监督管理局

2025年轮台县液化石油气、车用压缩天然气产品

质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）

表1  抽查产品数量要求

	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	液化石油气
	2L（kg）
	1L（kg）

	2
	车用压缩天然气
	0.5L
	0.5L


2 检验依据

表2 液化石油气密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量、游离水、二甲醚
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T12576-1997

	2
	蒸气压
	GB/T 12576-1997

	3
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	4
	残留物
	蒸发残留物
	SY/T7509-2014

	
	
	油渍观察
	SY/T7509-2014

	5
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	SH/T0232-1992

	6
	总硫含量
	SH/T 0222-1992

	7
	游离水
	GB 11174-2011

	8
	二甲醚
	NB/SH/T 0230-2019

	备注：二甲醚出实测值


表3 车用压缩天然气

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB/T 11062-2020

	2
	总硫（以硫计）
	GB/T 11060.4-2017

	3
	二氧化碳 mol：mol
	GB/T 13610-2020

	4
	氧气 mol：mol
	GB/T 13610-2020


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011            液化石油气

GB 18047-2017            车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。


2
2

